## Preisblatt Los 1 Baubeschläge
Bitte alle grau hinterlegten Felder ausfüllen
LV Pos. | Bezeichnung der zu liefernden Materialien, oder zu erbringender Dienstleistungen Die Angabe der Hersteller dient lediglich als Referenz. Es dürfen auch Produkte angeboten werden, die gleichwertig oder höherwertig zu dem von uns genannten Mindestkriterien sind. | circa Bedarf in p.a. | Einheit (bei VE bitte Hinweis unter 2.2 der Vergabe-unterlagen beachten) | Einzelpreis in € netto | Gesamtpreis in € (netto) | Größe Verpackungseinheit / Einheit | Angebotenes Fabrikat/Hersteller | Ihre Art. Nr. des angebotenen Produktes bitte eintragen | Artikelname des angebotenen Produktes bitte eintragen | Falls ein gleichwertiges Produkt angeboten wird, bitte hier die Qualitätsangaben des gleichwertigen Produktes angeben (s. Spalte B). Bei gleichwertigen Artikeln können Datenblätter eingereicht werden oder eine Internetverlinkung zum Produkt, indem auf die Qualität des Produktes hingewiesen wird. bitte eintragen | Bemerkung Bieter (bitte eintragen, falls notwendig)
1 | Lieferung von Tür -Schlössern, -Beschlägen, -Scharnieren. Alle nachstehenden Türschlösser für Türelemente aus Holz.
101 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 55/72/20 r-silber/ 8mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3, ohne Flüsterfalle | 20 | Stück |  | 0
102 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 55/72/24 r-silber/ 8mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3, ohne Flüsterfalle | 20 | Stück |  | 0
103 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 60/72/20 r-silber/ 8mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3, ohne Flüsterfalle | 10 | Stück |  | 0
104 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 60/72/24 r-silber/ 8mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3, ohne Flüsterfalle | 10 | Stück |  | 0
105 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 65/72/20 r-silber/ 8mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3, ohne Flüsterfalle | 20 | Stück |  | 0
106 | PZW Haustür-Einsteckschloss L oder R, 65/92/20/280 e-silber/ 10mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3, ohne Flüsterfalle | 20 | Stück |  | 0
107 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 65/92/24 r-silber/ 9mm Nuss, nach DIN 18521 Kl. 3 | 10 | Stück |  | 0
108 | PZW Objekt Einsteckschloss L oder R, 65/72/32x 250mm Stulp, käntig, 8mm Nuss (Sonderanfertigung) | 10 | Stück |  | 0
109 | PZW Feuer- und Rauchschutzschloss L oder R, 65/72/24 Edelstahl matt gebürstet / 9mm Nuss, nach DIN 18250 EN 179, zertifiziert (DO) für FSB, HEWI, Hoppe und Ogro Türgarnituren | 10 | Stück |  | 0
110 | Panikschloss L oder R, 65/72/24 Edelstahl matt gebürstet / 9mm Nuss, nach EN 179, Wechselfunktion „E“, für einflügelige Türen mit Knauf oder Stoßgriff auf der Außenseite. Die Türöffnung von außen gegen die Fluchtrichtung ist nur über den Schlüssel möglich. Zertifiziert (DO) für FSB, HEWI, Hoppe und Ogro Türgarnituren | 20 | Stück |  | 0
111 | Panikschloss mit umlegbarer Falle (L oder R), 65/72/24 Edelstahl matt gebürstet / 9mm geteilte Nuss, nach EN 179, Umschaltfunktion „B“, für einflügelige Türen mit Drückergarnitur. Fluchtrichtung einstellbar. Z. B. : BKS Panikschloss B-2320 | 20 | Stück |  | 0
112 | Panikschloss L oder R, 65/72/24 Edelstahl matt gebürstet / 9mm geteilte Nuss, nach EN 179, Durchgangsfunktion „D“, für einflügelige Türen mit Drückergarnitur. Fluchtrichtung auswärts. Zertifiziert (DO) für FSB, HEWI, Hoppe und Ogro Türgarnituren | 5 | Stück |  | 0
113 | PZW Einsteckschloss L oder R, 80/72/30, k-silber/ 8 mm Nuss, nach DIN 1852 Kl. 3 | 10 | Stück |  | 0
114 | PZW Einsteckschloss L oder R, 80/92/30 k-silber/ 9 mm Nuss, nach DIN 1852 Kl. 3 | 5 | Stück |  | 0
115 | PZW Einsteckschloss stumpf, schwere Ausführung, L oder R, 95/92/32x280, k-silber/ 10 mm Nuss, Stulp 3mm schräg. Bei diesem Maß handelt es sich um das am häufigsten benötigte. Der Bieter muss auch Sonderanfertigungen liefern können. Der Preis darf für andere Sonderanfertigungen entspechend neu kalkuliert werden. | 1 | Stück |  | 0
116 | WC Objekt Einsteckschloss L oder R, 55/78/20 r-silber/ 8mm Nuss | 10 | Stück |  | 0
117 | WC Objekt Einsteckschloss L oder R, 60/78/20 r-silber/ 8mm Nuss | 5 | Stück |  | 0
118 | KFV PZ Mehrfachverriegelung, Panik-Funktion "E", 2 Rundbolzen, 65/ 72/ 20/ 9, KFV EP 930, E, F20, 65/72/9, DR, B001, 3456571 | 2 | Stück |  | 0
119 | FSB Objekt-Drückergarnitur, 72 1015, AGL, Langschild eckig, PZ 72mm, TS 39-48mm, 8mm Stabilstift, Aluminium naturfarbig (F1), VE 1 Stück | 10 | VE |  | 0
120 | FSB Objekt-Drückergarnitur, 72 1070, AGL, Rundrosette, PZ 72mm, TS 39-48mm, 8mm Stabilstift, Aluminium naturfarbig (F1), VE 1 Stück | 10 | VE |  | 0
121 | FSB WC-Garnitur, 1005, Kurzschild eckig, 78mm, TS 39-48mm, 8mm Vollstift, Aluminium naturfarbig (F1), VE 1 Stück | 5 | VE |  | 0
122 | FSB Objekt-Wechselgarnitur (Feuerschutz EN 179), 79 1070, Langschild oval, PZ 72mm, TS 39-48mm, 9 mm Wechselstift, Aluminium naturfarbig (F1), kompatibel zuvor angebotenem Rauchschutz- und Panikschloss | 10 | Stück |  | 0
123 | FSB Objekt-Drückergarnitur (Feuerschutz EN 179), 79 1070, Langschild oval, PZ 72mm, TS 39-48mm, 9 mm geteilter Stift, Aluminium naturfarbig (F1), kompatibel zuvor angebotenem Rauchschutz- und Panikschloss | 10 | Stück |  | 0
124 | FSB Objekt-Wechselgarnitur (Feuerschutz EN 179), 79 1070,Rundrosette, PZ 72mm, TS 39-48mm, 9 mm Stift, Aluminium naturfarbig (F1), kompatibel zuvor angebotenem Rauchschutz- und Panikschloss | 5 | Stück |  | 0
125 | FSB Objekt-Drückergarnitur (Feuerschutz EN 179), 79 1070, Rundrosette, PZ 72mm, TS 39-48mm, 9 mm geteilter Stift, Aluminium naturfarbig (F1), kompatibel zuvor angebotenem Rauchschutz- und Panikschloss | 5 | Stück |  | 0
126 | FSB Wechselstift 0177 0820 8 x 85mm für TS 36-45mm | 10 | Stück |  | 0
127 | FSB Wechselstift 0177 0824 8 x 95mm für TS 46–55mm | 10 | Stück |  | 0
128 | FSB Wechselstift 0177 0828 8 x 105mm für TS 56–65mm | 10 | Stück |  | 0
129 | FSB Wechselstift 0177 0832 8 x 115mm für TS 66–75mm | 10 | Stück |  | 0
130 | FSB Wechselstift 0177 0836 8 x 125mm für TS 76–85mm | 10 | Stück |  | 0
131 | FSB Wechselstift 0177 0920 9 x 85mm für TS 36-45mm | 10 | Stück |  | 0
132 | FSB Wechselstift 0177 0924 9 x 95mm für TS 46–55mm | 10 | Stück |  | 0
133 | FSB Wechselstift 0177 0928 9 x 105mm für TS 56–65mm | 10 | Stück |  | 0
134 | FSB Wechselstift 0177 0932 9 x 115mm für TS 66–75mm | 10 | Stück |  | 0
135 | FSB Wechselstift 0177 0936 9 x 125mm für TS 76–85mm | 10 | Stück |  | 0
136 | FSB Panikstift 05 0125 Vierkant 9 x 104 mm geteilter Vollstift | 10 | Stück |  | 0
137 | Hoppe Objekt-Drückergarnitur, Paris, Rundrosette, PZ, TS 40-45mm, 8mm Stift, Edelstahl matt, (Klasse 4), VE=1 Stück | 10 | Garnitur |  | 0
138 | Hewi Drückergarnitur, Modell 111.23, Rundrosette, PZ, TS 38,1-48mm, 8mm Stift, Polyamid tiefschwarz, Klasse 4, VE =1 Stück | 10 | Garnitur |  | 0
139 | DORMAKABA Türschließer TS 73V EN 2-4 , silber | 25 | Stück |  | 0
140 | DORMAKABA Türschließer TS 83 EN 3-6, silber | 5 | Stück |  | 0
141 | DORMAKABA Normalgestänge TS 73/83 CL-N, silber | 30 | Stück |  | 0
142 | DORMAKABA Türschließer TS 92 B EN 2-4, silber | 5 | Stück |  | 0
143 | DORMAKABA Gleitschiene G-N, silber | 5 | Stück |  | 0
144 | DORMAKABA Öffnungsbegrenzer zu G-N | 5 | Stück |  | 0
145 | Türdämpfer, DICTATOR V1600 F, 300960 | 2 | Stück |  | 0
146 | Montageplatte, DICTATOR zu VS 2000 / V 1600F | 2 | Stück |  | 0
147 | GfS EH-Türwächter 990 000, PHZ vorger. L/R, RAL 6029 | 6 | Stück |  | 0
148 | GfS EH-Türwächter 990 000 PHZ vorger. L/R, mit Batterieüberwachung, RAL 6029 | 6 | Stück |  | 0
149 | GfS EH-Türwächter 990 100 BUE, PHZ vorger. L/R, mit Voralarm, RAL 6029 | 1 | Stück |  | 0
150 | GfS Brandschutz-Montageplatte 901 670, kompl. mit Klebeset Ral 6029 | 6 | Stück |  | 0
151 | GfS Stahlplatte 991 470, für Rahmentüren L/R, RAL 6029 | 2 | Stück |  | 0
152 | GfS Distanzstück 30mm 901 455, RAL 6029 | 2 | Stück |  | 0
153 | Türtreibriegel DENI Vario, für Rundstangen, 4220 0210 01, silber | 2 | Stück |  | 0
154 | Rohrkantriegel 200x20mm (Heber) | 10 | Stück |  | 0
155 | Rohrkantriegel 300x20mm (Heber) | 10 | Stück |  | 0
156 | Rohrkantriegel 400x20mm (Heber) | 10 | Stück |  | 0
157 | Türfeststeller Hubhöhe 30mm, silberfarben | 6 | Stück |  | 0
158 | Aufschraubband 80mm, 2-tlg., vergleichbar BSW 2015, weiß, | 10 | Stück |  | 0
159 | Fridavo Spiralfeder-Pendeltürband Nr. 42/200mm vz. VE=1 Paar | 2 | VE |  | 0
160 | Lüftungsgitter für Zimmertüren, 2-teilig, ca. 457 x 92mm, Kunststoff weiß | 10 | Stück |  | 0
161 | PZ Blindzylinder, ABUS Blindflex, 50- 76mm | 10 | Stück |  | 0
2 | Lieferung von: Fenster-Beschlägen
201 | GSG Oberlicht-Fensterschere mit Ruh und Kloben 180mm No. 995/3 mit Winkellappen galvanisch verzinkt | 25 | Paar |  | 0
202 | GSG Zentrik 15 Grundkarton mit Hebel und Schere 290 Flügelbock A22 | 2 | Stück |  | 0
203 | GEZE Oberlichtöffner, OL 90 N, Bedienung mit Handhebel, inkl. allem Zubehör für 3m Stangenlänge, weiß | 1 | Set |  | 0
204 | GEZE Oberlichtöffner, OL 90 N, Handhebel mit Eckumlenkung, weiß | 3 | Stück |  | 0
205 | Fenstergriff, abschließbar, gleichschließend, Schraubenabstand 43mm, 7mm Vierkantstift, weiß, inkl. Schlüssel | 20 | Stück |  | 0
206 | Fenster-Treibriegel, z. B. DENI, mit 9mm Vierkantstangen, Länge 1000mm, Stahl verzinkt, inkl. Stangenschlaufen und Rollkloben | 2 | Stück |  | 0
| Gesamtspreis netto * |  |  |  | 0
Bitte eintragen:
Rabattsatz gemäß 2.4 der Vergabeunterlagen
* zzgl. gesetztlicher MwSt; Skonto wird nicht gewertet; Hinweis: Alle zu erbringenden vertraglichen Leistungen wie in den Vergabeunterlagen und Vertrag festgelegt, sind in den Angebotspreis zu kalkulieren und darin enhalten und abgegolten. Dies gilt auch für Nebenkosten wie z.B. Reisespesen, Maut.